## Krycí list - oblast podpory A
Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů (pro RD včetně kombinací s podoblastmi podpory C.1, C.3 a C.4)
Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit!
1 | ČÍSLO ŽÁDOSTI
2 | Žádám v podprogramu : |  |  |  |  | X | Rodinné domy | [7 empty] | Bytové domy
Část A - Identifikační údaje
IDENTIFIKACE ŽADATELE
3 | Příjmení / Název : |  |  |  | Černý | [10 empty] | Jméno : |  |  | Pavel
IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI
4 | Katastrální území (číslo) : |  |  |  |  | 788228 | [9 empty] | Číslo listu vlastnictví : | [6 empty] | 1635
5 | Číslo parcely : |  |  | 1772 | [11 empty] | Číslo popisné : |  |  |  |  | 257
IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
6 | Příjmení / Název : |  |  | Projektant | [11 empty] | Jméno : |  |  | Petr
7 | Telefon : |  | 987987987 |  |  |  |  | E-mail : |  | Petr.projektant@email.cz
8 | Autorizovaná osoba | [14 empty] | Číslo autorizace : | [5 empty] | 123
9 | Příjmení : |  | Prokjektant | [12 empty] | Jméno : |  |  | Petr
IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ
10 | Příjmení / Název : |  |  | DEKSOFT | [11 empty] | Jméno :
11 | Telefon : |  | 234 234 234 |  |  |  |  | E-mail : |  | Jan.zeleny@email.cz
12 | Energetický specialista | [14 empty] | Číslo oprávnění : |  |  |  |  | 15987
13 | Příjmení : |  | Zelený | [12 empty] | Jméno : |  |  | Jan
Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření
TYP BUDOVY
14 | Počet bytových jednotek : | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | b.j.
15 | Památkově chráněná budova : | [15 empty] | ano |  |  | X | ne
16 | Období výstavby : | [14 empty] | 2. pol. 20. stol |  |  |  |  | rok
17 | Hlavní zdroj tepla: | [19 empty] | emisní třídy
ROZDĚLENÍ PODLE ENERGONOSITELŮ
Uveďte všechny energonositele před realizací podporovaných opatření.
| Energonositel | [14 empty] | Dílčí vypočtená spotřeba energie /pomocná energie [MWh/rok] |  |  |  |  | Neobnovitelná primární energie [MWh/rok]
18 | 1) | Elektřina | [13 empty] | 0.87361 |  |  |  |  | 2.6208
19 | 2) | Zemní plyn | [13 empty] | 70.8246 |  |  |  |  | 77.9071
20 | 3)
21 | 4)
22 | 5)
23 | 6)
24 | Celkem | [14 empty] | 71.6982 |  |  |  |  | 80.5279
25 | Referenční hodnota | [14 empty] | 29.0406 |  |  |  |  | 32.5435
26 | Klasifikační třída | [14 empty] | G |  |  |  |  | G
DÍLČÍ DODANÁ ENERGIE
Uveďte všechny dílčí dodané energie pro celou budovu před realizací podporovaných opatření
| Technické systémy budovy | [14 empty] | Dílčí dodaná energie [MWh/rok] |  |  |  |  | Procentuální zastoupení [%]
27 | Vytápění | [14 empty] | 66.2591 |  |  |  |  | 92.41%
28 | Chlazení | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
29 | Větrání | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
30 | Úprava vlhkosti vzduchu | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
31 | Příprava teplé vody | [14 empty] | 4.7085 |  |  |  |  | 6.567%
32 | Osvětlení | [14 empty] | 0.73064 |  |  |  |  | 1.019%
33 | Celkem | [14 empty] | 71.6982 |  |  |  |  | 100%
PARAMETRY BUDOVY
34 | Měrná potřeba tepla na vytápění EA : | [14 empty] | 329 |  |  |  |  | kWh.m-2.rok-1
35 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem : | [14 empty] | 1.2923 |  |  |  |  | W.m-2.K-1
36 | Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R : | [14 empty] | 0.37476 |  |  |  |  | W.m-2.K-1
37 | Faktor tvaru budovy A/V : | [14 empty] | 0.82 |  |  |  |  | m2/m3
38 | Celková energeticky vztažná plocha AC : | [14 empty] | 127.6 |  |  |  |  | m2
Část C - Technické údaje o podporovaných opatřeních
PODPOROVANÁ OPATŘENÍ - ZATEPLENÍ KONSTRUKCÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ
Technické údaje o podporovaných opatřeních uveďte na samostatné přílohy (příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy a příloha č. 2 - Soupis měněných výplní otvoru na obálce budovy).
39 | Počet listů přílohy č. 1 : | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | listů
40 | Počet listů přílohy č. 2 : | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | listů
VÝKAZ VÝMĚR KONSTRUKCÍ
| Uveďte plochu konstrukcí podporovaných opatření (jedná se o součet ploch daných konstrukcí z příloh č.1 a č.2 ke krycím listům) a to zaokrouhlenou na jedno desetinné místo směrem dolů. Není-li daný typ konstrukce zastoupen, vyplňte nulovou hodnotu. | [22 empty] | Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace. Plochu těchto konstrukcí uveďte v tomto sloupci. Hodnota pro daný typ konstrukce odpovíd
| Typy konstrukcí | [11 empty] | Plocha památkově chráněných kcí. |  |  | Plocha běžných konstrukcí |  |  |  |  | Jednotky
41 | Celková plocha zateplovaných obvodových stěn : | [14 empty] | 67.7 |  |  |  |  | m2 |  |  | Plochu konstrukce, na které jsou stanoveny zvláštní poždavky památkovou péčí uveďte v tomto sloupci.Hodnota pro daný typ konstrukce odpovídá součtu ploch shodných typu konstrukcí uvedených Příloze č.1 a č.2 ke krycímu listu.
42 | Celková plocha zateplované střechy : | [14 empty] | 55.4 |  |  |  |  | m2
43 | Celková plocha zateplované podlahy na terénu : | [14 empty] | 86.4 |  |  |  |  | m2
44 | Celková plocha měněných výplní stavebních otvorů : | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | m2
45 | Celková plocha stropů a ostatních zateplovaných konstrukcí : | [14 empty] | 59.3 |  |  |  |  | m2
PARAMETRY NOVÉHO ZDROJE TEPLA
46 | Název zdroje (typové označení) **: | [14 empty] | Kód SVT *:
47 | Typ zdroje (podoblast podpory) :
48 | Emisní třída **: | [10 empty] | Účinnost zdroje [%] / Topný faktor [-] **:
SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM
49 | Název systému (typové označení) **: | [14 empty] | Kód SVT *:
50 | Způsob využití : |  |  |  |  | pouze příprava teplé vody | [10 empty] | příprava teplé vody a přitápění
51 | Počet kolektorů : | [7 empty] | ks |  | Celková plocha apertury : | [9 empty] | m2
52 | Celkový využitelný zisk solárního systému QSS,u : | [19 empty] | kWh.rok-1
53 | Měrný využitelný zisk solárního systému qSS,u : | [19 empty] | kWh.m-2.rok-1
54 | Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f : | [19 empty] | %
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM
54 | Název FV panelů (typové označení) **: | [14 empty] | Kód SVT *:
55 | Název měniče (typové označení) **: | [14 empty] | Kód SVT *:
56 | Typ solárního kolektoru :
57 | Typ systému :
58 | Typ akumulace u FV systému připojeného do distribuční sítě: | [5 empty] | akumulace energie do teplé vody
59 | [6 empty] | do elektrických akumulátorů o kapacitě : | [13 empty] | kWh
60 | Počet kolektorů : | [7 empty] | ks |  |  |  | Celková plocha : | [7 empty] | m2
61 | Roční spotřeba elektrické energie : | [19 empty] | kWh
62 | Instalovaný (špičkový) elektrický výkon : | [19 empty] | kWp
63 | Celkový využitelný zisk v budově : | [19 empty] | kWh.rok-1
64 | Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby/Pokrytí potřeby tepla na přípravu TV : | [19 empty] | %
SYSTÉM PŘÍPAVY TEPLÉ VODY A VYTÁPĚNÍ
65 | Celkový objem zásobníků tepla na vytápění (ohřev TV řešen samostatně) : | [19 empty] | l
66 | Celkový objem zásobníků teplé vody (ohřev TV řešen samostatně) : | [19 empty] | l
67 | Celkový objem kombinovaných zásobníků tepla na vytápění a přípravu TV : | [19 empty] | l
68 | Je použita cirkulace teplé vody : | [15 empty] | ano |  |  |  |  | ne
PARAMETRY SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ
69 | Název zařízení (typové označení) **: | [16 empty] | Kód SVT **:
70 | Typ systému *:
71 | Účinnost zpětného získávání tepla : | [19 empty] | %
Část D - Technické parametry budovy po realizaci podporovaných opatření
VLASTNOSTI BUDOVY
72 | Dosažená hladina podpory : | [14 empty] | A.2
73 | Měrná potřeba tepla na vytápění EA : | [14 empty] | 43 |  |  |  |  | kWh.m-2.rok-1
74 | Referenční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění EA,R : | [14 empty] | 55.4392 |  |  |  |  | kWh.m-2.rok-1
75 | Procentuální snížení měrné potřeby tepla na vytápění : | [14 empty] | 86.93% |  |  |  |  | %
76 | Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R : | [14 empty] | 0.38567 |  |  |  |  | W.m-2.K-1
77 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem : | [14 empty] | 0.30536 |  |  |  |  | W.m-2.K-1
78 | Požadovaná hodnota Uem pro danou podoblast podpory : | [14 empty] | 0.3315 |  |  |  |  | W.m-2.K-1
79 | Faktor tvaru budovy A/V : | [14 empty] | 0.55 |  |  |  |  | m2/m3
80 | Celková energeticky vztažná plocha AC : | [14 empty] | 200 |  |  |  |  | m2
81 | Naměřená průvzdušnost obálky budovy n50 **: | [14 empty] | 4.5 |  |  |  |  | h-1
TYP BUDOVY
82 | Skutečný počet osob : | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | osob
83 | Počet bytových jednotek : | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | b.j.
84 | Počet podzemních podlaží : | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | podlaží
85 | Počet nadzemních podlaží : | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | podlaží
86 | Vazba na okolní zástavbu : | [14 empty] | volně stojící |  |  |  |  | -
ROZDĚLENÍ PODLE ENERGONOSITELŮ
Uveďte všechny energonositele před realizací podporovaných opatření.
| Energonositel | [14 empty] | Dílčí vypočtená spotřeba energie /pomocná energie [MWh/rok] |  |  |  |  | Neobnovitelná primární energie [MWh/rok]
87 | 1) | Elektřina | [13 empty] | 1.2639 |  |  |  |  | 3.7918
88 | 2) | Zemní plyn | [13 empty] | 16.1142 |  |  |  |  | 17.7256
89 | 3)
90 | 4)
91 | 5)
92 | 6)
93 | Celkem | [14 empty] | 17.3782 |  |  |  |  | 21.5175
94 | Procentuální snížení energií oproti stavu před realizací opatření: | [14 empty] | 75.76% |  |  |  |  | 73.28%
95 | Referenční hodnota | [14 empty] | 27.0851 |  |  |  |  | 31.1955
96 | Klasifikační třída | [14 empty] | C |  |  |  |  | C
DÍLČÍ DODANÁ ENERGIE
Uveďte všechny dílčí dodané energie pro celou budovu po realizaci podporovaných opatření
| Technické systémy budovy | [14 empty] | Dílčí dodaná energie [MWh/rok] |  |  |  |  | Procentuální zastoupení [%]
97 | Vytápění | [14 empty] | 12.2928 |  |  |  |  | 70.74%
98 | Chlazení | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
99 | Větrání | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
100 | Úprava vlhkosti vzduchu | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
101 | Příprava teplé vody | [14 empty] | 3.9509 |  |  |  |  | 22.73%
102 | Osvětlení | [14 empty] | 1.1345 |  |  |  |  | 6.528%
103 | Celkem | [14 empty] | 17.3782 |  |  |  |  | 100%
Část E - Prohlášení energetického specialisty
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto krycím listu technických parametrů a jeho přílohách jsou v souladu s odborným posudkem, který byl řádně vypracován dle platných právních předpisů a podmínek Programu. Jsem si vědom, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů.
104 | V |  |  |  |  | dne |  | 1.7.2016
Ing. Jan Zelený CSc
jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty
Část F - Prohlášení žadatele o podporu
Prohlašuji, že jsem se seznámil s odborným posudkem i se všemi údaji uvedenými v tomto krycím listu technických parametrů a že opatření, které má být podpořeno z programu Nová zelená úsporám, bude provedeno v souladu s odborným posudkem a s tímto krycím listem technických parametrů.
105 | V |  |  |  |  | dne |  | 2016-07-19 16:04
jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a podpis žadatele
1 - Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
2 - Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
3 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
4 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
5 - Tepelné čerpadlo voda - voda
6 - Tepelné čerpadlo země - voda
7 - Tepelné čerpadlo vzduch - voda
8 - Plynový kondenzační kotel
9 - Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
1 - Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
2 - Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
1. Stěna vnější
2. Střecha strmá se sklonem nad 45°
3. Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
4. Strop s podlahou nad venkovním prostorem
5. Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
6. Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
7. Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
8. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
9. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
10. Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
11. Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
12. Stěna mezi sousedními budovami
13. Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
14. Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
15. Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
16. Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
A.0
A.1
A.2
A.3
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)
[25 empty] | 0 | 0
[24 empty] | Ostatní neuvedené energonositele | 1.2 | 1.2
[24 empty] | Zemní plyn | 1.1 | 1.1
[24 empty] | Černé uhlí | 1.1 | 1.1
[24 empty] | Hnědé uhlí | 1.1 | 1.1
[24 empty] | Elektřina | 3.2 | 3
[24 empty] | Dřevěné pelety | 1.2 | 0.2
[24 empty] | Kusové dřevo, dřevní štěpka | 1.1 | 0.1
[24 empty] | Energie okolního prostředí (elektřina, teplo) | 1 | 0
[24 empty] | Propan-butan/LPG | 1.2 | 1.2
[24 empty] | Topný olej | 1.2 | 1.2
[24 empty] | Elektřina - dodávka mimo budovu | -3.2 | -3
[24 empty] | Teplo - dodávka mimo budovu | -1.1 | -1
[24 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE >80% | 1.1 | 0.1
[24 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE > 50 - 80% | 1.1 | 0.3
[24 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE ≤ 50% | 1.1 | 1
A
B
C
D
E
F
G
Vyberte možnost:
Kotel na tuhá fosilní paliva
Lokální zdroj(e) na tuhá fosilní paliva
Elektrické přímotopné vytápění
Elektrické akumulační vytápění
Plynový kondenzační kotel
Plynový atmosférický kotel
Kotel na biomasu s ručním dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Krb. kamna na biomasu/uzavřené krb. vložky s ruční dodávkou paliva
Krbová kamna na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Tepelné čerpadlo voda - voda
Tepelné čerpadlo země - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch
Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem
Kotel na topný olej
Jiný
1
2
3
4
5
Monokrystalické křemíkové články
Polykrystalické křemíkové články
Tenkovrstvé články
FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
FV systém připojený do distribuční sítě s akumulací energie:
volně stojící
řadová - střední
řadová - krajní

## Příloha č.1 krycího listu
Příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy
1 | ČÍSLO ŽÁDOSTI :
2 | Část A - Parametry konstrukcí | [9 empty] | ČÍSLO LISTU * |  |  | 1 | Z | 2
3 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : | [5 empty] | STN-8
4 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [7 empty] | X | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
5 | (vyberte jeden typ) | [8 empty] | Střecha
6 | [9 empty] | Podlaha na terénu
7 | [9 empty] | Strop a ostatní konstrukce
8 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3: |  |  |  |  | Stěna vnější
9 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
10 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [10 empty] | 47 |  | m2
11 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [10 empty] | 0.208 |  | W.m-2.K-1
12 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
13 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 150 |  | mm
14 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.032 |  | W.m-1.K-1
15 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
16 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
17 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
18 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
19 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
20 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
21 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : | [5 empty] | STN-9
22 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [7 empty] | X | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
23 | (vyberte jeden typ) | [8 empty] | Střecha
24 | [9 empty] | Podlaha na terénu
25 | [9 empty] | Strop a ostatní konstrukce
26 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3: |  |  |  |  | Stěna vnější
27 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
28 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [10 empty] | 10.5 |  | m2
29 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [10 empty] | 0.215 |  | W.m-2.K-1
30 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
31 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 150 |  | mm
32 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.032 |  | W.m-1.K-1
33 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
34 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
35 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
36 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
37 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
38 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
39 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : | [5 empty] | STN-10
40 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [7 empty] | X | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
41 | (vyberte jeden typ) | [8 empty] | Střecha
42 | [9 empty] | Podlaha na terénu
43 | [9 empty] | Strop a ostatní konstrukce
44 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3: |  |  |  |  | Stěna vnější
45 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
46 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [10 empty] | 10.2 |  | m2
47 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [10 empty] | 0.178 |  | W.m-2.K-1
48 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
49 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 40 |  | mm
50 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.037 |  | W.m-1.K-1
51 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
52 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 60 |  | mm
53 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.032 |  | W.m-1.K-1
54 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
55 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
56 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
57 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : | [5 empty] | PDL(z)-12
58 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [8 empty] | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
59 | (vyberte jeden typ) | [8 empty] | Střecha
60 | [8 empty] | X | Podlaha na terénu
61 | [9 empty] | Strop a ostatní konstrukce
62 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3: |  |  |  |  | Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
63 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
64 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [10 empty] | 86.4 |  | m2
65 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [10 empty] | 0.229 |  | W.m-2.K-1
66 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
67 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 120 |  | mm
68 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.032 |  | W.m-1.K-1
69 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
70 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 20 |  | mm
71 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.039 |  | W.m-1.K-1
72 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
73 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
74 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
Část B - Podpis energetického specialisty
75 | V |  |  | dne | 1.7.2016
Ing. Jan Zelený CSc
jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty
Stěna vnější
Střecha strmá se sklonem nad 45°
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop s podlahou nad venkovním prostorem
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Ano
Ne
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)
Obvodová stěna
Střecha
Podlaha na terénu
Ostatní konstrukce a strop
| 57 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
| 58 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [5 empty] | Obvodová stěna
| #REF! | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3:
| #REF! | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
| #REF! | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [12 empty] | m2
| #REF! | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [12 empty] | W.m-2.K-1
| #REF! | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
| #REF! |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
| #REF! |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
| #REF! | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
| #REF! |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
| #REF! |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
| #REF! | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
| #REF! |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
| #REF! |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1

## Příloha č.1 krycího listu (2)
Příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy
1 | ČÍSLO ŽÁDOSTI :
2 | Část A - Parametry konstrukcí | [9 empty] | ČÍSLO LISTU * |  |  | 2 | Z | 2
3 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : | [5 empty] | STR-14
4 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [8 empty] | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
5 | (vyberte jeden typ) | [7 empty] | X | Střecha
6 | [9 empty] | Podlaha na terénu
7 | [9 empty] | Strop a ostatní konstrukce
8 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3: |  |  |  |  | Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
9 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
10 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [10 empty] | 46.7 |  | m2
11 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [10 empty] | 0.14 |  | W.m-2.K-1
12 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
13 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 40 |  | mm
14 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.037 |  | W.m-1.K-1
15 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
16 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 140 |  | mm
17 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.035 |  | W.m-1.K-1
18 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
19 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 140 |  | mm
20 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.035 |  | W.m-1.K-1
21 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : | [5 empty] | STR-15
22 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [8 empty] | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
23 | (vyberte jeden typ) | [8 empty] | Střecha
24 | [9 empty] | Podlaha na terénu
25 | [8 empty] | X | Strop a ostatní konstrukce
26 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3: |  |  |  |  | Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
27 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
28 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [10 empty] | 51.1 |  | m2
29 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [10 empty] | 0.14 |  | W.m-2.K-1
30 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
31 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 40 |  | mm
32 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.037 |  | W.m-1.K-1
33 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
34 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 140 |  | mm
35 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.035 |  | W.m-1.K-1
36 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
37 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 140 |  | mm
38 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.035 |  | W.m-1.K-1
39 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : | [5 empty] | STR-16
40 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [8 empty] | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
41 | (vyberte jeden typ) | [7 empty] | X | Střecha
42 | [9 empty] | Podlaha na terénu
43 | [9 empty] | Strop a ostatní konstrukce
44 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3: |  |  |  |  | Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
45 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
46 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [10 empty] | 8.7 |  | m2
47 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [10 empty] | 0.14 |  | W.m-2.K-1
48 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
49 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 40 |  | mm
50 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.037 |  | W.m-1.K-1
51 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
52 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 140 |  | mm
53 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.035 |  | W.m-1.K-1
54 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
55 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 140 |  | mm
56 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.035 |  | W.m-1.K-1
57 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : | [5 empty] | STN-11
58 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [8 empty] | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
59 | (vyberte jeden typ) | [8 empty] | Střecha
60 | [9 empty] | Podlaha na terénu
61 | [8 empty] | X | Strop a ostatní konstrukce
62 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3: |  |  |  |  | Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
63 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
64 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [10 empty] | 8.2 |  | m2
65 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [10 empty] | 0.205 |  | W.m-2.K-1
66 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
67 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [9 empty] | 150 |  | mm
68 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [9 empty] | 0.032 |  | W.m-1.K-1
69 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
70 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
71 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
72 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
73 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
74 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
Část B - Podpis energetického specialisty
75 | V |  |  | dne | 1.7.2016
Ing. Jan Zelený CSc
jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty
Stěna vnější
Střecha strmá se sklonem nad 45°
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop s podlahou nad venkovním prostorem
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Ano
Ne
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)
Obvodová stěna
Střecha
Podlaha na terénu
Ostatní konstrukce a strop
| 57 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
| 58 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [5 empty] | Obvodová stěna
| #REF! | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3:
| #REF! | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [10 empty] | Ne
| #REF! | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [12 empty] | m2
| #REF! | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [12 empty] | W.m-2.K-1
| #REF! | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
| #REF! |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
| #REF! |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
| #REF! | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
| #REF! |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
| #REF! |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1
| #REF! | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [9 empty] | Kód SVT *:
| #REF! |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [11 empty] | mm
| #REF! |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [11 empty] | W.m-1.K-1

## Příloha č. 2 krycího listu
Příloha č. 2 - Soupis měněných výplní otvorů na obálce budovy
1 | ČÍSLO ŽÁDOSTI :
2 | Část A - Parametry konstrukcí | [5 empty] | ČÍSLO LISTU * |  | 1 | Z | 2
Poznámka: Zapisují se pouze podporované výplně otvorů s různými parametry. Například, v případě, že mají všechny podporované výplně otvorů shodné parametry, bude zapsán pouze jeden výrobek.
3 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : |  |  |  | VYP-1
4 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 : |  |  | 1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
5 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
6 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [6 empty] | 4.4 | m2
7 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [6 empty] | 0.9 | W.m-2.K-1
8 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
9 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
10 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
11 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
12 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [6 empty] | 0.5 | -
13 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
14 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : |  |  |  | VYP-2
15 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 : |  |  | 1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
16 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
17 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [6 empty] | 3.9 | m2
18 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [6 empty] | 0.9 | W.m-2.K-1
19 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
20 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
21 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
22 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
23 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [6 empty] | 0.5 | -
24 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
25 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : |  |  |  | VYP-3
26 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 : |  |  | 1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
27 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
28 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [6 empty] | 5.8 | m2
29 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [6 empty] | 0.9 | W.m-2.K-1
30 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
31 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
32 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
33 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
34 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [6 empty] | 0.5 | -
35 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
36 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : |  |  |  | VYP-4
37 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 : |  |  | 1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
38 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
39 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [6 empty] | 3.6 | m2
40 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [6 empty] | 0.9 | W.m-2.K-1
41 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
42 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
43 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
44 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
45 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [6 empty] | 0.5 | -
46 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
47 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : |  |  |  | VYP-5
48 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 : |  |  | 2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
49 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
50 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [6 empty] | 2.1 | m2
51 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [6 empty] | 1.4 | W.m-2.K-1
52 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
53 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
54 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
55 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
56 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [6 empty] | 0.51 | -
57 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
58 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : |  |  |  | VYP-6
59 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 : |  |  | 2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
60 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
61 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [6 empty] | 3.2 | m2
62 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [6 empty] | 1.4 | W.m-2.K-1
63 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
64 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
65 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
66 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
67 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [6 empty] | 0.51 | -
68 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
Část B - Podpis energetického specialisty
69 | V | dne | 1.7.2016
Ing. Jan Zelený CSc
jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty
Stěna vnější
Střecha strmá se sklonem nad 45°
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop s podlahou nad venkovním prostorem
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Ano
Ne
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)

## Příloha č. 2 krycího listu (2)
Příloha č. 2 - Soupis měněných výplní otvorů na obálce budovy
1 | ČÍSLO ŽÁDOSTI :
2 | Část A - Parametry konstrukcí | [5 empty] | ČÍSLO LISTU * |  | 2 | Z | 2
Poznámka: Zapisují se pouze podporované výplně otvorů s různými parametry. Například, v případě, že mají všechny podporované výplně otvorů shodné parametry, bude zapsán pouze jeden výrobek.
3 | Název/označení konstrukce v odborném posudku : |  |  |  | VYP-7
4 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 : |  |  | 3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
5 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
6 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [6 empty] | 2 | m2
7 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [6 empty] | 1.5 | W.m-2.K-1
8 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
9 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
10 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
11 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
12 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [6 empty] | 0.5 | -
13 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
14 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
15 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
16 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
17 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [7 empty] | m2
18 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [7 empty] | W.m-2.K-1
19 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
20 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
21 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
22 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
23 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [7 empty] | -
24 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
25 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
26 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
27 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
28 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [7 empty] | m2
29 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [7 empty] | W.m-2.K-1
30 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
31 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
32 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
33 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
34 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [7 empty] | -
35 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
36 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
37 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
38 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
39 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [7 empty] | m2
40 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [7 empty] | W.m-2.K-1
41 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
42 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
43 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
44 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
45 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [7 empty] | -
46 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
47 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
48 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
49 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
50 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [7 empty] | m2
51 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [7 empty] | W.m-2.K-1
52 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
53 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
54 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
55 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
56 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [7 empty] | -
57 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
58 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
59 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
60 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [6 empty] | Ne
61 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [7 empty] | m2
62 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [7 empty] | W.m-2.K-1
63 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
64 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [7 empty] | W.m-2.K-1
65 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [7 empty] | W.m-1.K-1
66 | Výška profilu rámu **: | [7 empty] | mm
67 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [7 empty] | -
68 | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
Část B - Podpis energetického specialisty
69 | V | dne | 1.7.2016
Ing. Jan Zelený CSc
jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty
Stěna vnější
Střecha strmá se sklonem nad 45°
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop s podlahou nad venkovním prostorem
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Ano
Ne
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)