## Krycí list - oblast podpory B
Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit!
1 | ČÍSLO ŽÁDOSTI *
Část A - Identifikační údaje
IDENTIFIKACE ŽADATELE
2 | Příjmení / Název : |  |  |  | Černý | [11 empty] | Jméno : |  |  | Pavel
IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI
3 | Katastrální území (číslo) : | [5 empty] | 788228 | [9 empty] | Číslo listu vlastnictví : | [5 empty] | 1245
4 | Číslo parcely : |  |  | 17/2 | [12 empty] | Číslo popisné *: |  |  |  | 257
IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
5 | Příjmení / Název : |  |  | Projektant | [12 empty] | Jméno : |  |  | Petr
0 | Telefon : |  | 987987987 | [5 empty] | E-mail : |  |  | petr.projektant@email.cz
0 | Autorizovaná osoba | [15 empty] | Číslo autorizace : |  |  |  |  | 123
0 | Příjmení : |  | Projektant | [13 empty] | Jméno : |  |  | Petr
IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ
0 | Příjmení / Název : |  |  | DEKSOFT | [12 empty] | Jméno :
0 | Telefon : |  | 234 432 234 | [5 empty] | E-mail : |  |  | Jan.zeleny@email.cz
0 | Energetický specialista | [15 empty] | Číslo oprávnění : |  |  |  | 15987
0 | Příjmení : |  | Zelený | [13 empty] | Jméno : |  |  | Jan
Část B - Použité výrobky a systémy
ZDROJE TEPLA
Uveďte všechny zdroje tepla na vytápění a přípravu TV v budově.
| Typy zdrojů | [15 empty] | Procentuální pokrytí tepla na vytápění |  |  |  | Procentuální pokrytí přípravy TV
0 | 1)
0 | 2)
0 | 3)
0 | 4)
0 | 5)
0 | Celkem | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0
0 | Název hlavního zdroje (typové označení) **: | [10 empty] | EDILKAMIN IDROFLEXA C | [8 empty] | Kód SVT *: |  |  | 15999
0 | Emisní třída hlavního zdroje **: | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | Účinnost hlavního zdroje [%] / COP [-] **: | [7 empty] | 90.2
SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM
0 | Název systému (typové označení) **: | [15 empty] | Kód SVT *:
0 | Způsob využití : | [5 empty] | pouze příprava teplé vody | [10 empty] | příprava teplé vody a přitápění
0 | Počet kolektorů : | [9 empty] | ks |  | Celková plocha apertury : | [7 empty] | m2
0 | Celkový využitelný zisk solárního systému QSS,u : | [19 empty] | kWh.rok-1
0 | Měrný využitelný zisk solárního systému qSS,u : | [19 empty] | kWh.m-2.rok-1
0 | Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f : | [19 empty] | %
SYSTÉM PŘÍPAVY TEPLÉ VODY A VYTÁPĚNÍ
0 | Celkový objem zásobníků tepla na vytápění (ohřev TV řešen samostatně) : | [19 empty] | l
0 | Celkový objem zásobníků teplé vody (ohřev TV řešen samostatně) : | [19 empty] | l
0 | Celkový objem kombinovaných zásobníků tepla na vytápění a přípravu TV : | [15 empty] | 300 |  |  |  | l
0 | Je použita cirkulace teplé vody : | [16 empty] | ano |  |  | X | ne
0 | Typ otopné soustavy : (Uveďte všechny typy) |  |  |  |  | X | teplovodní soustava s otopnými tělesy
0 | [6 empty] | teplovodní velkoplošné sálavé soustavy
0 | [6 empty] | teplovzdušné vytápění pomocí větrací jednotky
0 | [6 empty] | elektrické velkoplošné sálavé soustavy
0 | [6 empty] | lokální elektrická topidla
0 | [6 empty] | jiná
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM
0 | Název FV panelů (typové označení) **: | [15 empty] | Kód SVT *:
0 | Název měniče (typové označení) **: | [15 empty] | Kód SVT *:
0 | Typ solárního kolektoru :
0 | Typ systému :
0 | Typ akumulace u FV systému připojeného do distribuční sítě: | [6 empty] | akumulace energie do teplé vody
0 | [7 empty] | do elektrických akumulátorů o kapacitě : | [12 empty] | kWh
0 | Počet kolektorů : | [9 empty] | ks |  |  |  | Celková plocha : | [5 empty] | m2
0 | Instalovaný (špičkový) elektrický výkon : | [19 empty] | kWp
0 | Celkový využitelný zisk v budově : | [19 empty] | kWh.rok-1
PARAMETRY SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ
0 | Název zařízení (typové označení) **: | [8 empty] | Větrací jednotka s rekuperací tepla EHR 280 Akor | [8 empty] | Kód SVT *: |  |  | 2702
0 | Typ systému :
0 | Použití jednotky : |  |  |  | X | větrací |  |  |  |  | pro teplovzdušné vytápění
0 | Účinnost zpětného získávání tepla : | [15 empty] | 89.8 |  |  |  | %
KONSTRUKCE OBÁLKY BUDOVY
Technické údaje o podporovaných opatřeních uveďte na samostatné přílohy (příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy a příloha č. 2 - Soupis měněných výplní otvoru na obálce budovy).
0 | Počet listů přílohy č. 1 : | [15 empty] | 1 |  |  |  | listů
0 | Počet listů přílohy č. 2 : | [15 empty] | 1 |  |  |  | listů
ROZDĚLENÍ PODLE ENERGONOSITELŮ
Uveďte všechny energonositele po realizaci podporovaných opatření.
| Energonositel | [15 empty] | Dílčí vypočtená spotřeba energie /pomocná energie [MWh/rok] |  |  |  | Neobnovitelná primární energie [MWh/rok]
0 | 1) | Elektřina | [14 empty] | 0.77293 |  |  |  | 0
0 | 2) | Dřevěné pelety | [14 empty] | 6.4769 |  |  |  | 0
0 | 3) | Energie okolního prostředí (elektřina, teplo) | [14 empty] | 0.82437 |  |  |  | 0
0 | 4) | [19 empty] | 0
0 | 5) | [19 empty] | 0
0 | 6) | [19 empty] | 0
0 | Celkem | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0
0 | Referenční hodnota | [15 empty] | 15.5471 |  |  |  | 17.0272
0 | Klasifikační třída | [15 empty] | B |  |  |  | A
DÍLČÍ DODANÁ ENERGIE
Uveďte všechny dílčí dodané energie pro celou budovu po realizaci podporovaných opatření
| Technické systémy budovy | [15 empty] | Dílčí dodaná energie [MWh/rok] |  |  |  | Procentuální zastoupení [%]
0 | Vytápění | [15 empty] | 3.8715 |  |  |  | 0
0 | Chlazení | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0
0 | Větrání | [15 empty] | 0.27302 |  |  |  | 0
0 | Úprava vlhkosti vzduchu | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0
0 | Příprava teplé vody | [15 empty] | 3.2543 |  |  |  | 0
0 | Osvětlení | [15 empty] | 0.67541 |  |  |  | 0
0 | Celkem | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0
PARAMETRY BUDOVY
0 | Dosažená hladina podpory : | [15 empty] | B.1
0 | Celková energeticky vztažná plocha AC : | [15 empty] | 128.4 |  |  |  | m2
0 | Měrná potřeba tepla na vytápění EA : | [15 empty] | 20 |  |  |  | kWh.m-2.rok-1
0 | Referenční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění EA,R : | [15 empty] | 45.0488 |  |  |  | kWh.m-2.rok-1
0 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem : | [15 empty] | 0.17088 |  |  |  | W.m-2.K-1
0 | Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R : | [15 empty] | 0.2821 |  |  |  | W.m-2.K-1
0 | Podíl Uem / Uem,R : | [15 empty] | 0 |  |  |  | -
0 | Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti v letním období θai,max : | [15 empty] | 25.0502 |  |  |  | °C
0 | Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A : | [15 empty] | 0 |  |  |  | kWh.m-2.rok-1
0 | Faktor tvaru budovy A/V : | [15 empty] | 0.85 |  |  |  | m2/m3
0 | Naměřená průvzdušnost obálky budovy n50 **: | [15 empty] | 0.6 |  |  |  | h-1
TYP BUDOVY
0 | Počet bytových jednotek : | [15 empty] | 1 |  |  |  | b.j.
0 | Skutečný počet osob : | [15 empty] | 3 |  |  |  | osob
0 | Počet nadzemních podlaží : | [15 empty] | 2 |  |  |  | -
0 | Počet podzemních podlaží : | [15 empty] | 0 |  |  |  | -
0 | Typ budovy :
0 | Konstrukční systém :
0 | Střecha:
0 | Tepelná izolace je součástí :
0 | Konstrukční systém základů :
Část D - Prohlášení energetického specialisty
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto krycím listu technických parametrů a jeho přílohách jsou v souladu s odborným posudkem, který byl řádně vypracován dle platných právních předpisů a podmínek Programu. Jsem si vědom, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů.
0 | V | [5 empty] | dne |  | 1.7.2016
Ing. Jan Zelený CSc
jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty
Část E - Prohlášení žadatele o podporu
Prohlašuji, že jsem se seznámil s odborným posudkem i se všemi údaji uvedenými v tomto krycím listu technických parametrů a že opatření, které má být podpořeno z programu Nová zelená úsporám, bude provedeno v souladu s odborným posudkem a s tímto krycím listem technických parametrů.
0 | V | [5 empty] | dne |  | 0
jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a podpis žadatele
C.1.1 - Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
C.1.2 - Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.1.3 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.1.4 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
C.1.5 - Tepelné čerpadlo voda - voda
C.1.6 - Tepelné čerpadlo země - voda
C.1.7 - Tepelné čerpadlo vzduch - voda
C.1.8 - Plynový kondenzační kotel
Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
1. Stěna vnější
2. Střecha strmá se sklonem nad 45°
3. Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
4. Strop s podlahou nad venkovním prostorem
5. Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
6. Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
7. Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
8. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
9. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
10. Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
11. Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
12. Stěna mezi sousedními budovami
13. Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
14. Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
15. Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
16. Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
B.1
B.2
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)
[26 empty] | 0 | 0
[25 empty] | Ostatní neuvedené energonositele | 1.2 | 1.2
[25 empty] | Zemní plyn | 1.1 | 1.1
[25 empty] | Černé uhlí | 1.1 | 1.1
[25 empty] | Hnědé uhlí | 1.1 | 1.1
[25 empty] | Elektřina | 3.2 | 3
[25 empty] | Dřevěné pelety | 1.2 | 0.2
[25 empty] | Kusové dřevo, dřevní štěpka | 1.1 | 0.1
[25 empty] | Energie okolního prostředí (elektřina, teplo) | 1 | 0
[25 empty] | Propan-butan/LPG | 1.2 | 1.2
[25 empty] | Topný olej | 1.2 | 1.2
[25 empty] | Elektřina - dodávka mimo budovu | -3.2 | -3
[25 empty] | Teplo - dodávka mimo budovu | -1.1 | -1
[25 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE >80% | 1.1 | 0.1
[25 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE > 50 - 80% | 1.1 | 0.3
[25 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE ≤ 50% | 1.1 | 1
A
B
C
D
E
F
G
Kotel na biomasu s ručním dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Krb. kamna na biomasu/uzavřené krb. vložky s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
Tepelné čerpadlo voda - voda
Tepelné čerpadlo země - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch
Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem
Plynový kondenzační kotel
Plynový atmosférický kotel
Elektrické přímotopné vytápění
Elektrické akumulační vytápění
Solární termický systém
Solární fotovoltaický systém
Kotel na uhlí
Kotel na topný olej
Jiný
Monokrystalické křemíkové články
Polykrystalické křemíkové články
Tenkovrstvé články
Jiné
FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
FV systém připojený do distribuční sítě s akumulací energie:
Jiné
Volně stojící
Řadová - střední
Řadová - krajní
Zděný - VPC tvárnice
Zděný - porobetonové tvárnice
Zděný - monolitický se ztraceným bedněním
Zděný - tvárnice z lehčených betonů
Zděný - keramické tvárnice
Dřevostavba - montovaná sendvičová
Dřevostavba - sloupková konstrukce
Dřevostavba - z masivních panelů
Dřevostavba - skeletová konstrukce
Kovový
Smíšený
Jiný
Sedlová
Plochá
Pultová
Valbová
Polovalbová
Jiná
Střešní konstrukce
Stropní konstrukce pod nezateplenou půdou
Pasy
ŽB deska
Patky
Piloty
Jiné

## Příloha č.1 krycího listu
Příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy
1 | ČÍSLO ŽÁDOSTI : | [7 empty] | 0
2 | Část A - Parametry konstrukcí | [6 empty] | ČÍSLO LISTU * |  |  | 1 | Z | 1
3 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [5 empty] | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
0 | (vyberte jeden typ) | [5 empty] | Střecha
0 | [6 empty] | Podlaha na terénu
0 | [6 empty] | Strop a ostatní konstrukce
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3:
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [7 empty] | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [9 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [9 empty] | W.m-2.K-1
0 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
0 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
0 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
0 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [5 empty] | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
0 | (vyberte jeden typ) | [5 empty] | Střecha
0 | [6 empty] | Podlaha na terénu
0 | [6 empty] | Strop a ostatní konstrukce
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3:
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [7 empty] | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [9 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [9 empty] | W.m-2.K-1
0 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
0 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
0 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
39 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [5 empty] | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
0 | (vyberte jeden typ) | [5 empty] | Střecha
0 | [6 empty] | Podlaha na terénu
0 | [6 empty] | Strop a ostatní konstrukce
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3:
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [7 empty] | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [9 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [9 empty] | W.m-2.K-1
0 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
0 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
0 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
57 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : | [5 empty] | Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem
0 | (vyberte jeden typ) | [5 empty] | Střecha
0 | [6 empty] | Podlaha na terénu
0 | [6 empty] | Strop a ostatní konstrukce
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3:
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [7 empty] | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [9 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [9 empty] | W.m-2.K-1
0 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
0 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
0 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
Část B - Podpis energetického specialisty
75 | V |  |  | dne | 0
jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty
Stěna vnější
Střecha strmá se sklonem nad 45°
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop s podlahou nad venkovním prostorem
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Ano
Ne
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)
Obvodová stěna
Střecha
Podlaha na terénu
Ostatní konstrukce a strop
| 57 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
| 0 | Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : |  |  |  | Obvodová stěna
| 0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab.3:
| 0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : | [7 empty] | Ne
| 0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): | [9 empty] | m2
| 0 | Součinitel prostupu tepla konstrukce U : | [9 empty] | W.m-2.K-1
| 0 | Vrstva 1. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
| 0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
| 0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
| 0 | Vrstva 2. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
| 0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
| 0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1
| 0 | Vrstva 3. | Název výrobku (typové označení) **: | [6 empty] | Kód SVT *:
| 0 |  | Tloušťka tepelně izolačního materiálu : | [8 empty] | mm
| 0 |  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λd : | [8 empty] | W.m-1.K-1

## Příloha č. 2 krycího listu
Příloha č. 2 - Soupis měněných výplní otvoru na obálce budovy
1 | ČÍSLO ŽÁDOSTI : |  |  |  |  | 0
2 | Část A - Parametry konstrukcí |  |  |  | ČÍSLO LISTU * |  | 1 | Z | 1
Poznámka: Zapisují se pouze podporované výplně otvorů s různými parametry. Například, v případě, že mají všechny podporované výplně otvorů shodné parametry, bude zapsán pouze jeden výrobek.
3 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : |  |  |  |  | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [5 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [5 empty] | W.m-1.K-1
0 | Výška profilu rámu **: | [5 empty] | mm
0 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [5 empty] | -
0 | Název výrobku (typové označení) **: |  |  |  |  | Kód SVT *:
14 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : |  |  |  |  | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [5 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [5 empty] | W.m-1.K-1
0 | Výška profilu rámu **: | [5 empty] | mm
0 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [5 empty] | -
0 | Název výrobku (typové označení) **: |  |  |  |  | Kód SVT *:
25 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : |  |  |  |  | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [5 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [5 empty] | W.m-1.K-1
0 | Výška profilu rámu **: | [5 empty] | mm
0 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [5 empty] | -
0 | Název výrobku (typové označení) **: |  |  |  |  | Kód SVT *:
36 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : |  |  |  |  | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [5 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [5 empty] | W.m-1.K-1
0 | Výška profilu rámu **: | [5 empty] | mm
0 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [5 empty] | -
0 | Název výrobku (typové označení) **: |  |  |  |  | Kód SVT *:
47 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : |  |  |  |  | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [5 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [5 empty] | W.m-1.K-1
0 | Výška profilu rámu **: | [5 empty] | mm
0 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [5 empty] | -
0 | Název výrobku (typové označení) **: |  |  |  |  | Kód SVT *:
58 | Název/označení konstrukce v odborném posudku :
0 | Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
0 | Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : |  |  |  |  | Ne
0 | Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : | [5 empty] | m2
0 | Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry Uw/UD : | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla výplně Ug **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Součinitel prostupu tepla rámu Uf **: | [5 empty] | W.m-2.K-1
0 | Lineární činitel prostupu tepla ψg **: | [5 empty] | W.m-1.K-1
0 | Výška profilu rámu **: | [5 empty] | mm
0 | Celkový činitel prostupu solární energie g : | [5 empty] | -
0 | Název výrobku (typové označení) **: |  |  |  |  | Kód SVT *:
Část B - Podpis energetického specialisty
69 | V | dne | 0
jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty
Stěna vnější
Střecha strmá se sklonem nad 45°
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop s podlahou nad venkovním prostorem
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
Ano
Ne
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)