## Krycí list - oblast podpory C
Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu v oblasti C - rodinné domy: C.2 - Výměna zdrojů tepla C.3 - Instalace solárních systémů C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit!
1 | ČÍSLO ŽÁDOSTI
Část A - Identifikační údaje
IDENTIFIKACE ŽADATELE
2 | Příjmení / Název : |  |  | Černý | [9 empty] | Jméno : |  |  | Pavel
IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI
3 | Katastrální území (číslo) : |  |  |  | 788228 | [8 empty] | Číslo listu vlastnictví : | [5 empty] | 1635
4 | Číslo parcely : |  | 1772 | [10 empty] | Číslo popisné : |  |  |  | 257
IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
5 | Příjmení / Název : |  | Projektant | [10 empty] | Jméno : |  |  | Petr
6 | Telefon : | 987987987 |  |  |  |  | E-mail : |  | Petr.projektant@email.cz
7 | Autorizovaná osoba | [12 empty] | Číslo autorizace : |  |  |  |  | 123
8 | Příjmení : | Prokjektant | [11 empty] | Jméno : |  |  | Petr
IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ
9 | Příjmení / Název : |  | DEKSOFT | [10 empty] | Jméno :
10 | Telefon : | 234234234 |  |  |  |  | E-mail : |  | info@stavebni-fyzika.cz
11 | Zpracovatel energetického hodnocení | [12 empty] | Číslo oprávnění : |  |  |  | 15987
12 | Příjmení : | Zelený | [11 empty] | Jméno : |  |  | Jan
Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření
PŮVODNÍ HLAVNÍ ZDROJ TEPLA před realizací podporovaných opatření (Pouze pro oblast podpory C.2)
13 | Typ zdroje : | [12 empty] | Emisní třída :
ROZDĚLENÍ PODLE ENERGONOSITELŮ (Pouze pro oblast podpory C.2 a C.4)
Uveďte všechny energonositele před realizací podporovaných opatření.
| Energonositel | [12 empty] | Dílčí vypočtená spotřeba energie /pomocná energie [MWh/rok] |  |  |  | Neobnovitelná primární energie [MWh/rok]
14 | 1)
15 | 2)
16 | 3)
17 | 4)
18 | 5)
19 | 6)
20 | Celkem
21 | Referenční hodnota
22 | Klasifikační třída
DÍLČÍ DODANÁ ENERGIE (Pouze pro oblast podpory C.2 a C.4)
Uveďte všechny dílčí dodané energie pro celou budovu před realizací podporovaných opatření
| Technické systémy budovy | [12 empty] | Dílčí dodaná energie [MWh/rok] |  |  |  | Procentuální zastoupení [%]
23 | Vytápění
24 | Chlazení
25 | Větrání
26 | Úprava vlhkosti vzduchu
27 | Příprava teplé vody
28 | Osvětlení
29 | Celkem
PARAMETRY BUDOVY (Pouze pro oblast podpory C.4)
30 | Měrná potřeba tepla na vytápění EA : | [16 empty] | kWh.m-2.rok-1
31 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem *: | [16 empty] | W.m-2.K-1
32 | Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R *: | [16 empty] | W.m-2.K-1
33 | Faktor tvaru budovy A/V *: | [16 empty] | m2/m3
34 | Celková energeticky vztažná plocha AC *: | [16 empty] | m2
Část C - Technické údaje o podporovaných opatřeních
PARAMETRY NOVÉHO ZDROJE TEPLA (Pouze pro oblast podpory C.2)
35 | Název zdroje (typové označení) **: | [12 empty] | Kód SVT *:
36 | Typ zdroje (podoblast podpory) :
37 | Emisní třída **: | [9 empty] | Účinnost zdroje [%] / Topný faktor [-] **:
SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM (Pouze pro oblast podpory C.3.1 a C.3.2)
38 | Název systému (typové označení) **: | [12 empty] | Kód SVT *:
39 | Způsob využití : |  |  |  | pouze příprava teplé vody | [9 empty] | příprava teplé vody a přitápění
40 | Počet kolektorů : | [6 empty] | ks |  | Celková plocha apertury : | [7 empty] | m2
41 | Celkový využitelný zisk solárního systému QSS,u : | [16 empty] | kWh.rok-1
42 | Měrný využitelný zisk solárního systému qSS,u : | [16 empty] | kWh.m-2.rok-1
43 | Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f : | [16 empty] | %
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM (Pouze pro oblast podpory C.3.3, C.3.4, C.3.5 a C.3.6)
44 | Název FV panelů (typové označení) **: | [5 empty] | BenQ SunForte PM096B00 (330 Wp) | [6 empty] | Kód SVT *: |  |  |  | 20322
45 | Název měniče (typové označení) **: | [5 empty] | Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S | [6 empty] | Kód SVT *: |  |  |  | 20423
46 | Typ solárního kolektoru :
47 | Typ systému :
48 | Typ akumulace u FV systému připojeného do distribuční sítě: |  |  |  |  | akumulace energie do teplé vody
49 |  |  |  |  | X | do elektrických akumulátorů o kapacitě : | [7 empty] | 9 |  |  |  | kWh
50 | Počet kolektorů : |  |  |  | 18 |  |  | ks |  |  |  | Celková plocha : |  | 27.18 |  |  |  | m2
51 | Roční spotřeba elektrické energie (neuvádí se u C.3.3) : | [12 empty] | 8326.3808 |  |  |  | kWh
52 | Instalovaný (špičkový) elektrický výkon : | [12 empty] | 5.94 |  |  |  | kWp
53 | Celkový využitelný zisk v budově : | [12 empty] | 3345.3529 |  |  |  | kWh.rok-1
54 | Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby/Pokrytí potřeby tepla na přípravu TV : | [12 empty] | 90.495 |  |  |  | %
SYSTÉM PŘÍPAVY TEPLÉ VODY A VYTÁPĚNÍ (Pouze pro podoblast C.2 a C.3)
55 | Celkový objem zásobníků tepla na vytápění (ohřev TV řešen samostatně) : | [16 empty] | l
56 | Celkový objem zásobníků teplé vody (ohřev TV řešen samostatně) : | [16 empty] | l
57 | Celkový objem kombinovaných zásobníků tepla na vytápění a přípravu TV : | [16 empty] | l
58 | Je použita cirkulace teplé vody : | [13 empty] | ano |  |  |  | ne
PARAMETRY SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ (Pouze pro podoblast C.4)
59 | Název zařízení (typové označení) **: | [14 empty] | Kód SVT **:
60 | Typ systému *:
61 | Účinnost zpětného získávání tepla : | [16 empty] | %
Část D - Technické parametry budovy po realizaci podporovaných opatření
TYP BUDOVY
62 | Skutečný počet osob : | [16 empty] | osob
63 | Počet bytových jednotek : | [12 empty] | 1 |  |  |  | b.j.
PARAMETRY BUDOVY (Pouze pro podoblast C.2 a C.4)
64 | Měrná potřeba tepla na vytápění EA : | [16 empty] | kWh.m-2.rok-1
65 | Referenční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění EA,R *: | [16 empty] | kWh.m-2.rok-1
66 | Procentuální snížení měrné potřeby tepla na vytápění EA : | [16 empty] | %
67 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem *: | [16 empty] | W.m-2.K-1
68 | Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R *: | [16 empty] | W.m-2.K-1
69 | Faktor tvaru budovy A/V *: | [16 empty] | m2/m3
70 | Celková energeticky vztažná plocha AC *: | [16 empty] | m2
71 | Naměřená hodnota průvzdušnosti obálky budovy n50 ** : | [16 empty] | h-1
ROZDĚLENÍ PODLE ENERGONOSITELŮ (Pouze pro oblast podpory C.2 a C.4)
Uveďte všechny energonositele před realizací podporovaných opatření.
| Energonositel | [12 empty] | Dílčí vypočtená spotřeba energie /pomocná energie [MWh/rok] |  |  |  | Neobnovitelná primární energie [MWh/rok]
72 | 1)
73 | 2)
74 | 3)
75 | 4)
76 | 5)
77 | 6)
78 | Celkem
79 | Procentuální snížení energií oproti stavu před realizací opatření: | [12 empty] | 31.89% |  |  |  | 51.41%
80 | Referenční hodnota
81 | Klasifikační třída
DÍLČÍ DODANÁ ENERGIE (Pouze pro oblast podpory C.2 a C.4)
Uveďte všechny dílčí dodané energie pro celou budovu po realizaci podporovaných opatření
| Technické systémy budovy | [12 empty] | Dílčí dodaná energie [MWh/rok] |  |  |  | Procentuální zastoupení [%]
82 | Vytápění
83 | Chlazení
84 | Větrání
85 | Úprava vlhkosti vzduchu
86 | Příprava teplé vody
87 | Osvětlení
88 | Celkem
Část E - Prohlášení zpracovatele energetického hodnocení
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto krycím listu technických parametrů a jeho přílohách jsou v souladu s odborným posudkem, který byl řádně vypracován dle platných právních předpisů a podmínek programu Nová zelená úsporám. Jsem si vědom, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů.
89 | V |  |  |  | dne |  | 1.7.2016
Ing. Jan Zelený CSc
jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis zpracovatele energetického hodnocení
Část F - Prohlášení žadatele o podporu
Prohlašuji, že jsem se seznámil s odborným posudkem i se všemi údaji uvedenými v tomto krycím listu technických parametrů a že opatření, které má být podpořeno z programu Nová zelená úsporám, bude provedeno v souladu s odborným posudkem a s tímto krycím listem technických parametrů.
90 | V |  |  |  | dne |  | 2016-07-22 07:52
jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a podpis žadatele
C.2.1 - Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
C.2.2 - Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.2.3 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.2.4 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
C.2.5 - Tepelné čerpadlo voda - voda
C.2.6 - Tepelné čerpadlo země - voda
C.2.7 - Tepelné čerpadlo vzduch - voda
C.2.8 - Plynový kondenzační kotel
C.2.9 - Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
C.4.1 - Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
C.4.2 - Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
1. Stěna vnější
2. Střecha strmá se sklonem nad 45°
3. Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
4. Strop s podlahou nad venkovním prostorem
5. Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
6. Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
7. Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
8. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
9. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
10. Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
11. Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
12. Stěna mezi sousedními budovami
13. Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
14. Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
15. Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
16. Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
A.0
A.1
A.2
A.3
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)
[22 empty] | 0 | 0
[21 empty] | Ostatní neuvedené energonositele | 1.2 | 1.2
[21 empty] | Zemní plyn | 1.1 | 1.1
[21 empty] | Černé uhlí | 1.1 | 1.1
[21 empty] | Hnědé uhlí | 1.1 | 1.1
[21 empty] | Elektřina | 3.2 | 3
[21 empty] | Dřevěné pelety | 1.2 | 0.2
[21 empty] | Kusové dřevo, dřevní štěpka | 1.1 | 0.1
[21 empty] | Energie okolního prostředí (elektřina, teplo) | 1 | 0
[21 empty] | Propan-butan/LPG | 1.2 | 1.2
[21 empty] | Topný olej | 1.2 | 1.2
[21 empty] | Elektřina - dodávka mimo budovu | -3.2 | -3
[21 empty] | Teplo - dodávka mimo budovu | -1.1 | -1
[21 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE >80% | 1.1 | 0.1
[21 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE > 50 - 80% | 1.1 | 0.3
[21 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE ≤ 50% | 1.1 | 1
A
B
C
D
E
F
G
Kotel na tuhá fosilní paliva
Lokální zdroj(e) na tuhá fosilní paliva
Elektrické přímotopné vytápění
Elektrické akumulační vytápění
Plynový kondenzační kotel
Plynový atmosférický kotel
Kotel na biomasu s ručním dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Krb. kamna na biomasu/uzavřené krb. vložky s ruční dodávkou paliva
Krbová kamna na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Tepelné čerpadlo voda - voda
Tepelné čerpadlo země - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch
Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem
Kotel na topný olej
Jiný
1
2
3
4
5
Monokrystalické křemíkové články
Polykrystalické křemíkové články
Tenkovrstvé články
FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
FV systém připojený do distribuční sítě s akumulací energie: